## Slide 1: الوحدة 36 المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
A103000399233

## Slide 2: نتاجات التعلم
أ دراسة التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي
ب استكشاف هياكل البرمجة وطرق التحكم
ج تطوير نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة صناعي لحل مشكلة هندسية.
د مراجعة تطوير نظام التحكم الصناعي وتقييم الأداء الشخصي.
A103000399233

## Slide 3
نتاج التعلم أ
أ1 ميزات ووظائف المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
أ2 أجهزة نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
أ3 التشغيل الداخلي للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة
دراسة التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي
A103000399233

## Slide 4
أ1 ميزات ووظائف المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
متطلبات نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، بما في ذلك:
وحدة تزويد الطاقة (PSU)
وحدة المعالجة المركزية (CPU)
وحدة إدخال/إخراج واحدة على الأقل.
A103000399233

## Slide 5
أ1 ميزات ووظائف المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
ميزات ووظائف بنية المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، وتشمل:
مخطط كتلة وحدة المعالجة المركزية للمكونات والوصف المقابل، بما في ذلك:
  الإدخال/الإخراج (I/O)
  الذاكرة،
  أنواع الذاكرة
    ذاكرة الوصول العشوائي، ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح والبرمجة (EPROM)، ذاكرة قراءة فقط قابلة للمسح الكهربائي وقابلة للبرمجة (EEPROM)، وذاكرة فلاش.
A103000399233

## Slide 6
أ1 ميزات ووظائف المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
تشمل أنواع المتحكم المنطقي القابل للبرمجة ما يأتي:
أحادي، (وحدة تزويد الطاقة، وحدة المعالجة المركزية، الذاكرة، الإدخال والإخراج في وحدة فردية).
معياري، لتشمل:
  صغيرة
  متوسطة الحجم
  كبيرة
A103000399233

## Slide 7
أ1 ميزات ووظائف المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
اختيار متحكم منطقي قابل للبرمجة مناسب لمهمة معينة، ليشمل:
عدد وأنواع الإدخال/الإخراج
سعة الإدخال/الإخراج
حجم الذاكرة
سرعة وطاقة وحدة المعالجة المركزية والتعليمات
الدعم الفني والنسخ الاحتياطي
التكلفة
تعقيد المشكلة.
A103000399233

## Slide 8
أ2 أجهزة نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
الواجهات، وتشمل:
واجهات الإدخال، مثل التيار المستمر وجهد التيار المتردد
دوائر الإدخال الرقمي وأجهزة قياس النبض والمحولات التناظرية إلى الرقمية
واجهات الإخراج، مثل المرحل والترانزستور ودائرة الإخراج الثلاثي والمحولات الرقمية إلى التناظرية.
A103000399233

## Slide 9
أ2 أجهزة نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
أجهزة الإدخال الطرفية، وتشمل:
  الرقمية، مثل المفاتيح الميكانيكية، مستشعرات القرب
  التناظرية، على سبيل المثال محولات الإدخال، بما في ذلك درجة الحرارة والضغط والتدفق.
أجهزة الإخراج الطرفية، وتشمل:
  المؤشرات الرقمية، الكهروميكانيكية (مثل المرحلات والموصلات)،
  هوائي كهربائي (مثل صمامات التحكم)
  التناظرية، على سبيل المثال موضع المحرك وسرعته.
A103000399233

## Slide 10
أ3 التشغيل الداخلي للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
عملية مسح المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، بما في ذلك:
مسح الإدخال
مسح البرنامج
مسح الإخراج.
A103000399233

## Slide 11: نتاج التعلم ب
ب1 بيئة التطوير المتكاملة (IDE)
ب2 مهارات برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
ب3 اختبار وتصحيح برامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
استكشاف هياكل البرمجة وطرق التحكم في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
A103000399233

## Slide 12
ب1 بيئة التطوير المتكاملة (IDE)
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
نظرة عامة على وظائف بيئة التطوير المتكاملة للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة، بما في ذلك:
محرر رمز المصدر
أدوات البناء
برنامج مصحح الأخطاء
A103000399233

## Slide 13
ب2 مهارات برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
نظرة عامة على طرق برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، تشمل:
مخططات التدرج
قائمة البيانات
المخططات الوظيفية
لغات برمجة رسومية
المخططات المقلدة
مخططات الوظائف المتسلسلة (SFCs).
A103000399233

## Slide 14
ب2 مهارات برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
استخدام أنظمة الأرقام وتفسيرها، بما في ذلك:
أنواع البيانات الرقمية،
تحويل الأرقام بين النظام العشري والنظام الثنائي والسداسي والثنائي المشفر
A103000399233

## Slide 15
ب2 مهارات برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
تعليمات البرمجة باستخدام طريقة برمجة مناسبة (مثل المنطق المتدرج)، لتشمل التحكم في المخرجات باستخدام:
معالجة المدخلات والمخرجات والقيمة الداخلية
المنطق التوافقي على سبيل المثال تعبير منطقي:
المنطق التسلسلي، مثل تمديد أسطوانة تعمل بالهواء المضغوط بضغطة زر
أجهزة ضبط الوقت والقياس، على سبيل المثال الانتظار لمدة خمس ثوانٍ ثم العودة إلى الموضع الأصلي
مخططات خطوة الحركة
A103000399233

## Slide 16
ب2 مهارات برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
كفاءة برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة هي البرمجة بطريقة تستخدم عدد منخفض من الموارد الإجمالية عند تنفيذ البرنامج. تتأثر بعدد من العوامل، بما في ذلك:
  بنية الكود، على سبيل المثال استخدام البرامج الفرعية أو الإجراءات
  الأوامر المحددة والمدمجة لإنشاء البرنامج، فمثلًا تستهلك بعض
  التعليمات مزيدًا من الذاكرة أو تستغرق وقتًا أطول لإكمالها.
A103000399233

## Slide 17
ب3 اختبار وتصحيح برامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
الاختبار، ويشمل:
اختبار الوحدة حيث يتم إخفاء أجزاء من البرنامج لتحديد ما إذا كان متوقعًا
يتم تحقيق الإخراج من إدخال معروف
محاكاة البرنامج أو المراقبة على الشاشة أو كلاهما
التشغيل اليدوي للبرنامج.
تصحيح الأخطاء بما في ذلك:
الأخطاء النحوية
الأخطاء المنطقية
تصحيح الأخطاء.
A103000399233

## Slide 18: نتاج التعلم ج
ج1 تعريف المشكلة وتحديد متطلبات الأجهزة
ج2 تصميم وتجميع النظام المادي
ج3 أدوات تصميم البرمجيات
ج4 تطوير البرنامج
ج5 اختبار نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
تطوير نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة صناعي لحل مشكلة هندسية
A103000399233

## Slide 19
ج1 تعريف المشكلة وتحديد متطلبات الأجهزة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
تحليل موجز العميل لتحديد الأجهزة المناسبة، بما في ذلك:
نوع المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
أجهزة الإدخال
والإخراج
A103000399233

## Slide 20
ج2 تصميم وتجميع النظام المادي
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
تصميم النظام المادي، ليشمل وصفًا لما يأتي:
مخطط كتلة النظام
مخطط الأسلاك بما في ذلك:
  الأجهزة الخارجية مثل المرحلات أو مفاتيح التحديد المستقلة عن نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة لتوفير الحماية لأي جزء من النظام قد يتسبب في إصابة شخصية أو ضرر.
A103000399233

## Slide 21
ج2 تصميم وتجميع النظام المادي
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
تجميع نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المادي، بما في ذلك:
مراعاة إجراءات التشغيل الآمنة
التوصيلات الكهربائية
  فصل مناطق الأسلاك (واجهات المتحكم المنطقي القابل للبرمجة والإدخال/الإخراج)، والجانب الحقلي (المدخلات والمخرجات)
  توصيلات الإدخال/الإخراج (والتوصيلات الشائعة)
  تحديد/علامات الكبل
الوصلات الأخرى، مثل الوصلات الهوائية والهيدروليكية.
A103000399233

## Slide 22
ج3 أدوات تصميم البرمجيات
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
أدوات التصميم المهيكلة، بما في ذلك:
وضع قائمة بالخطوات باستخدام اللغة الإنجليزية المنظمة أو مخطط التدفق (باستخدام الرموز القياسية) التي تصف الحل المحتمل للمشكلة
تحديد الأنماط المتكررة
تطوير مجموعة من التعليمات لحل المشكلة باستخدام تركيبات التسلسل والاختيار والتكرار
خطة اختبار لتضمين النتائج المتوقعة والقيم الاستثنائية.
A103000399233

## Slide 23
ج4 تطوير البرنامج
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
العوامل، بما في ذلك:
الحساب، على سبيل المثال الإضافة (ADD)، الطرح (SUB)، النفي (NEG)، القسمة (DIV)، الضرب (MUL)، المعامل (MOD)
المقارنة، على سبيل المثال يساوي (EQ)، أقل من (LT)، أكبر من (GT)
منطقية، على سبيل المثال، تعطي الدوال المنطقية AND وOR وNOT وXOR مخرجات صحيحة أو خاطئة.
A103000399233

## Slide 24
ج4 تطوير البرنامج
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
برامج فرعية لإكمال التعليمات المستخدمة بشكل متكرر والمتكررة.
برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة مشروح.
نتائج الاختبار والمراجعة.
تعليمات التشغيل.
A103000399233

## Slide 25
ج5 اختبار نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
اختبار نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة واكتشاف الأعطال فيه، بما في ذلك التحقق مما يأتي:
أن جميع الوصلات كاملة وآمنة وتفي بالمعايير المحلية
تطابق مصدر الطاقة الوارد مع إعداد الجهد الخاص بالمتحكم المنطقي القابل للبرمجة
ضبط جميع أجهزة الحماية على إعدادات القطع المناسبة
جميع أجهزة الإدخال/الإخراج متصلة بنقاط الإدخال/الإخراج الصحيحة وتعطي الإشارات الصحيحة
زر (أزرار) التوقف في حالات الطوارئ يعمل
تعمل المؤشرات المقابلة في وحدة الإدخال بشكل صحيح.
تحميل واختبار وظائف البرمجيات ومراجعتها، باستخدام أدوات بيئة التطوير المتكاملة والتقنيات المناسبة الأخرى.
A103000399233

## Slide 26: نتاج التعلم د
د1 الدروس المستفادة من تطوي متحكم منطقي قابل للبرمجة صناعي
د2 الأداء الشخصي في أثناء تطوير نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي
مراجعة تطوير نظام التحكم الصناعي وتقييم الأداء الشخصي
A103000399233

## Slide 27
د1 الدروس المستفادة من تطوير نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة صناعي
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
ينبغي أن يشمل نطاق الدروس المستفادة ما يأتي:
مهارات الصحة والسلامة، بما في ذلك إدارة المخاطر الكهربائية، مثل الصدمات الكهربائية وإجراءات الطوارئ، واستخدام معدات الوقاية الشخصية المناسبة والحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومرتبة
مهارات نظام التحكم في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، بما في ذلك اختيار وتجميع الأجهزة لنظام التحكم الصناعي وكتابة برامج الحاسوب
المهارات الهندسية العامة، مثل الرياضيات وتفسير الرسومات.
A103000399233

## Slide 28
د2 الأداء الشخصي في أثناء تطوير نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة (PLCs)
فهم السلوكيات ذات الصلة لتطوير نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي، بما في ذلك:
تخطيط وإدارة الوقت لإكمال جميع الأنشطة المختلفة في الوقت وبالترتيب المناسبين
مهارات الاتصال والتثقيف لمتابعة وتنفيذ التعليمات بشكل مناسب وتفسير الوثائق والتواصل الفعال مع الآخرين كتابةً وشفهيًا
حل المشكلات عند حدوثها، مثل أخطاء البرامج المنطقية والنحوية وأخطاء تجميع الأجهزة.
A103000399233

## Slide 29
الاحتياجات من الموارد
خلال دراسة هذه الوحدة، يجب أن يتمتع المتعلمون بإمكانية الوصول إلى:
بيئة تصميم متكاملة للسماح بالبرمجة والتنفيذ
مجموعة من:
  أجهزة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة وأجهزة الإدخال/الإخراج
  منصات المعالجة
  الجهاز/التطبيقات الخاصة بأداء الدوائر وتصحيح الأخطاء
  الأدلة ذات الصلة والبيانات المرجعية ومعلومات الشركات المصنعة.
المعلومات الإضافية للمعلمين والمقيّمين
A103000399233

## Slide 30
جزء المعلومات الأساسية لاتخاذ قرارات التقييم يُعمّق المعلومات المقدمة في أجزاء "المحتوى" و"معايير التقييم" في مواصفات الوحدة. يقدم أوصافًا دقيقة لمتطلبات تحقيق معايير التقييم المختلفة لكل نتاج تعلم. وتهدف هذه الأوصاف إلى تمكين المُقِّيم من اتخاذ قرار تقييم شمولي لتسليمات المتعلم. يجب أن تفي كل قرارات التقييم بمحتوى الوحدة ونتاجات التعلم ومتطلبات المعلومات الأساسية لاتخاذ قرارات التقييم حتى يُحكم بصحتها.
على سبيل المثال، تنص المعلومات الأساسية لاتخاذ قرارات التقييم على أنه للحصول على:
معيار التفوق الخاص بنتاج التعلم أ: يجب على المتعلمين، " … تحليل نظامين صناعيين متناقضين من أنظمة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة في ما يتعلق بمدى ملاءمة الميزات ووظائف مكونات الأجهزة وتعقيد كل نظام."
معيار النجاح: يُتوقع من المتعلمين أن "… يشرحوا ميزات ووظائف مكونات الأجهزة الموجودة في نظامين صناعيين متناقضين لوحدات المتحكم المنطقي القابل للبرمجة."
المعلومات الأساسية بشأن قرارات التقييم
A103000399233

## Slide 31
فرص تطوير مهارات العمل القابلة للنقل
توفر هذه الوحدة للمتعلمين فرصًا لتطوير العديد من المهارات القابلة للنقل، مثل:
  البحث والتحليل
  إدارة المشروع
  المراقبة والتسجيل
  التعلم المستمر
  المسؤولية والمثابرة
  العمل الجماعي والتعاون:
  أعد قائمة بنقاط القوة ومجالات التحسين لديك قبل إنجاز الوحدة وبعده، وحدد التحسينات التي نفذتها.
A103000399233

## Slide 32
شكر وتقدير
الصور
مايكل ريان (الشريحة 4 و6 و 7 و 8 و9 و17 و19 و21 و29 )؛ شوترستوك: ماكسيم كاباكو (الشريحة 14).